## Planilha1
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM CNPJ: 01.612.150/0001-19
DIGITAÇÃO ELETRÔNICA DA PROPOSTA
2 |  |  |  |  | PREGÃO PRESENCIAL
PP |  |  |  |  | SEQUENCIA: 17
[5 empty] | Data Abertura: 14/12/2022 Hrs: 09:00 | Data Abertura: 14/12/2022 Hrs: 09:00
[5 empty] | Local Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM, RUA MANOEL NOVAES 829 | Observação: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de materiais elétricos e eletrônicos.
NOME / RAZÃO SOCIAL
CPF/CNPJ
cd_Modalidade | cd_Sequencia | cd_Exercicio | cd_Item | ITEM | PRODUTO | QDE. REQUIS. | UNIDADE | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL | MARCA | cd_Complemento
13 | 17 | 2022 | 1 | 1 | Abraçadeira de nylon; em nylon; largura: 4,5 mm; altura: 2 mm; comprimento: 260 mm; cor: branca | 1000 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 2 | 2 | AMPERÍMETRO TIPO ALICATE | 5 | PÇ |  | 0
13 | 17 | 2022 | 3 | 3 | BASE PARA RELÊ COM SUPORTE METÁLICO | 9 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 4 | 4 | Botão de comando; chave seletora, não iluminada, 3 posições fixas ângulo 60º, aro e manopla curta preta, contato 2NA; grau de proteção IP65 (frontal), diâmetro de montagem 22mm, conforme ECc 60947-5-1, deverá ser fornecido montado | 5 | PÇ |  | 0
13 | 17 | 2022 | 5 | 5 | Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 X 65 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda Phillips | 3000 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 6 | 6 | Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 X 40 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda Phillips | 3000 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 7 | 7 | Bucha de nylon sem aba S8, com parafuso de 4,80 X 50 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda Phillips | 3000 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 8 | 8 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em PVC/A, antichama BWF-B, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 1,0 mm² | 200 | M |  | 0
13 | 17 | 2022 | 9 | 9 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em PVC/A, antichama BWF-B, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 1,5 mm² | 2300 | M |  | 0
13 | 17 | 2022 | 10 | 10 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em PVC/A, antichama BWF-B, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 10 mm² | 600 | M |  | 0
13 | 17 | 2022 | 11 | 11 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em PVC/A, antichama BWF-B, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 16 mm² | 300 | M |  | 0
13 | 17 | 2022 | 12 | 12 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em PVC/A, antichama BWF-B, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 2,5 mm² | 1680 | M |  | 0
13 | 17 | 2022 | 13 | 13 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em PVC/A, antichama BWF-B, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 25 mm² | 300 | M |  | 0
13 | 17 | 2022 | 14 | 14 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em PVC/A, antichama BWF-B, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 4 mm² | 1800 | M |  | 0
13 | 17 | 2022 | 15 | 15 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em PVC/A, antichama BWF-B, 1 condutor, 450/750 V, seção nominal 6 mm² | 700 | M |  | 0
13 | 17 | 2022 | 16 | 16 | Cabo elétrico PP; em cobre flexível, tempera mole; 2 condutores; com seção nominal: 2,5 mm²; classe encordoamento: classe 4; tensão: 450/750v; na cor: preta; com Certificação Compulsória Inmetro e Abnt Nbr Nm 247-3 | 500 | M |  | 0
13 | 17 | 2022 | 17 | 17 | Cabo elétrico; de cobre; 2 x 2,50 mm²; revestido com plástico anti-chama; com tensão de isolamento para 750 V; cabo com blindagem trançada; revestimento da capa na cor preta | 300 | M |  | 0
13 | 17 | 2022 | 18 | 18 | Cabo flexível PVC 750 V, 2 condutores de 1,5 mm² | 500 | M |  | 0
13 | 17 | 2022 | 19 | 19 | Cabo flexível PVC 750 V, 2 condutores de 4,0 mm² | 500 | M |  | 0
13 | 17 | 2022 | 20 | 20 | Cabo flexível PVC 750 V, 3 condutores de 1,5 mm² | 200 | M |  | 0
13 | 17 | 2022 | 21 | 21 | Canaleta; em PVC auto extinguível; formato retangular; com tampa arredondada nas laterais, tampa reta no centro da canaleta; fechada; nas dimensões 20 x 10 mm; minicanal; com comprimento de 2 metros; na cor branca; sem divisória; fita adesiva de alto poder de fixação; será utilizada em passagem de cabos de dados, voz e energia; de acordo com as normas NBR/ABNT vigentes; com recorte fechado e encaixe frontal do tipo mola | 180 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 22 | 22 | Chave boia; em Pvc, acompanha cabo de 10 metros; do tipo aberto / fechado com 25 Amperes | 5 | PÇ |  | 0
13 | 17 | 2022 | 23 | 23 | Chave boia; em Pvc; com cabo de 1,5 metro; do tipo aberto / fechado com 15 Amperes | 5 | PÇ |  | 0
13 | 17 | 2022 | 24 | 24 | Chave de partida; tipo Soft-starter; 3 polos (trifásica); capacidade de comutação 40 CV, com bypass incorporado; tensão nominal 220-575V; corrente nominal 85 A; com grau de proteção IP-20; 02 relês com contatos Na, 240 V, 1A; fusível incorporado na chave | 1 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 25 | 25 | Chuveiro comum em plástico branco, com cano, 3 temperaturas, 5500 W (110/220 V) | 32 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 26 | 26 | Conector de torção, em Polipropileno resistente até 105ºC, com mola de aço zincado, torção de 0,8mm² à 4mm² | 1000 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 27 | 27 | Conector metálico tipo parafuso fendido (SPLIT BOLT), para cabos até 16 mm² | 100 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 28 | 28 | Conector metálico tipo parafuso fendido (SPLIT BOLT), para cabos até 25 mm² | 100 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 29 | 29 | Conector para ligação; de polímero; para tipo derivação perfurante, em redes aéreas de distribuição; com baixa tensão até 1kv; para condutor principal: 10 a 150mm² e condutor derivação: 4 a 35mm²; conforme normas NBR/ABNT vigentes | 100 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 30 | 30 | Contator tripolar, corrente de *22* A, tensão nominal de *500* V, categoria AC-2 E AC-3 | 5 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 31 | 31 | Contator tripolar, corrente de 45 A, tensão nominal de *500* V, categoria AC-2 E AC-3 | 8 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 32 | 32 | Contator tripolar, corrente de 9 A, tensão nominal de *500* V, categoria AC-2 E AC-3 | 2 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 33 | 33 | Cordão elétrico; paralelo; condutor de fio de cobre nu; tempera mole; encordoamento classe 5; seção nominal de 2 x S=1,5mm²; tensão de 300v; isolação externa em termoplástico (pvc/d); na cor branca; temperatura máxima de serviço 70°c; norma aplicável Abnt Nbr Nm 247-5 e Nbr Nm 280; Certificação Compulsória Inmetro | 1000 | M |  | 0
13 | 17 | 2022 | 34 | 34 | Disjuntor termomagnético; bipolar, fixação por trilho Din, curva de disparo do tipo C; cionamento manual por alavanca frontal; número de posições 2 (duas); tensão máxima de operação de 440 Vca; corrente nominal de de interrupção 25 A; corrente curto circuito assimétrica de 3ka/440vca; conforme normas NBR/ABNT vigentes | 15 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 35 | 35 | Disjuntor termomagnético; bipolar; Din 35mm, indicador On/Off; montagem em qualquer posição, compatível com o dispositivo de bloqueio; tensão máxima de operação de 125vcd/480vca; tensão mínima 24vca compatível com 127, 220 e 440vca; corrente nominal de 32A; classe de interrupção: curva C; corrente de curto circuito de no mínimo 5ka em 220v; compatível com secção transversal cabos 0,75mm² até 25mm²; conforme normas NBR/ABNT vigentes | 15 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 36 | 36 | Disjuntor termomagnético; bipolar; Din 35mm, indicador On/Off; montagem em qualquer posição, compatível com o dispositivo desbloqueio; tensão máxima de operação de 125Vcd / 480Vca; tensão mínima 24Vca compatível com 127, 220 e 440Vca; corrente nominal de 16 A; classe de interrupção: curva C; corrente de curto circuito de no mínimo 5ka em 220v; compatível com secção transversal cabos 0,75mm² até 25mm²; conforme normas NBR/ABNT vigentes | 10 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 37 | 37 | Disjuntor termomagnético; bipolar; montagem em caixa moldada; acionado por alavanca manual; tensão máxima de operação de 380v/220v; frequência nominal de 60 Hz; corrente nominal de 80 Amperes; conforme normas NBR/ABNT vigentes | 2 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 38 | 38 | Disjuntor termomagnético; bipolar; montagem em caixa moldada; acionado por alavanca manual; tensão máxima de operação de 380v/220v; frequência nominal de 60hz; corrente nominal de 100 A; conforme normas NBR/ABNT vigentes | 1 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 39 | 39 | Disjuntor Termomagnético; bipolar; montagem em fixação por trilho; acionado por acionamento manual por alavanca frontal; tensão máxima de operação de 440 Vca; corrente nominal de interrupção 20 A; conforme normas NBR/ABNT vigentes; classe de interrupção: 3 Ka/380vca, curva de disparo Tipo "C" | 15 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 40 | 40 | Disjuntor termomagnético; bipolar; montagem em trilho Din 35 mm; acionamento manual por alavanca frontal; tensão máxima de operação de 690 Vca; frequência nominal de 50hz / 60hz; corrente nominal de 50 A; corrente curto circuito assimétrica de capacidade de interrupção 25 Ka (230 Vca), atuação termomagnética; classe de interrupção: curva de disparo tipo "c"; conforme normas NBR/ABNT vigentes | 15 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 41 | 41 | Disjuntor termomagnético; bipolar; montagem em trilho Din de 35mm; acionamento manual por alavanca frontal; tensão máxima de operação de 500 Vca; corrente nominal de 10A; capacidade de interrupção 6 Ka/440 Vca, curva de disparo do tipo "B"; conforme normas NBR/ABNT vigentes | 15 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 42 | 42 | Disjuntor termomagnético; monopolar; montagem em trilho Din, terminais com prensa cabos; tensão máxima de operação de 220V; frequência nominal de 50/60 Hz; corrente nominal de 10A; conforme normas NBR/ABNT vigentes, Norma padrão Nema; classe de interrupção: 3ka (220v) | 20 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 43 | 43 | Disjuntor Termomagnético; monopolar; montagem em trilho Din, terminais com prensa cabos; tensão máxima de operação de 220Vca; frequência nominal de 50/60 Hz; corrente nominal de 20A; conforme normas NBR/ABNT vigentes Norma padrão Nema; classe de interrupção: 3ka (220v) | 10 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 44 | 44 | Disjuntor termomagnético; monopolar; montagem em trilho Din, terminais com prensa cabos; tensão máxima de operação de 220vca; frequência nominal de 50/60 Hz; corrente nominal de 25A; conforme certificação compulsória Inmetro e norma padrão Nema; classe de interrupção: 3ka (220v) | 15 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 45 | 45 | Disjuntor termomagnético; tripolar; Din 35mm, indicador On/Off; compatível com dispositivo de bloqueio; montagem em qualquer posição, tensão máxima de operação de 125vcd / 480vca; tensão mínima 24vca compatível com 127, 220 e 440vca; corrente nominal de 50A; classe de interrupção: curva C; corrente de curto circuito de no mínimo 5ka em 220v; compatível com secção transversal cabos 0,75mm² até 25mm²; conforme normas NBR/ABNT vigentes | 5 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 46 | 46 | Disjuntor termomagnético; tripolar; Din 35mm, indicador On/Off; montagem em qualquer posição, compatível com o dispositivo desbloqueio; tensão máxima de operação de 125vcd / 480vca; tensão mínima 24vca compatível com 127, 220 e 440vca; corrente nominal de 32A; classe de interrupção: curva C; corrente de curto circuito de no mínimo 5ka em 220v; compatível com secção transversal cabos 0,75mm² até 25mm²; conforme normas NBR/ABNT vigentes | 5 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 47 | 47 | Disjuntor termomagnético; tripolar; montagem em caixa moldada, relê com térmico ajustável e magnético fixo; acionado por alavanca; tensão máxima de operação de nominal 690vca/500vcc; frequência nominal de 50/60 Hz; corrente nominal de 125A, capacidade de interrupção: 25ka (a 230vca); conforme normas NBR/ABNT vigentes | 1 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 48 | 48 | Disjuntor termomagnético; unipolar, padrão Din; montagem em trilho Din; acionamento manual por alavanca frontal; número de posições Off / On; tensão máxima de operação de 127 / 230V; frequência nominal de 60 Hz; corrente nominal de 16A, curva de disparo tipo "b"; conforme normas NBR/ABNT vigentes | 10 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 49 | 49 | Disjuntor tipo DIN/IEC, bipolar 63 A | 15 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 50 | 50 | Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar 63 A | 15 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 51 | 51 | Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63 A | 5 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 52 | 52 | Disjuntor; padrão Din; bipolar; curva C; de 10 Amperes; classe de interrupção de 3ka; 230/400V; com apresentação da certificação compulsória Inmetro, conforme normas Nbr/abnt vigentes | 20 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 53 | 53 | Disjuntor; padrão Din; monopolar; Curva C; de 32A; classe de interrupção de 3ka; 230/400V; conforme normas NBR/ABNT vigentes; | 30 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 54 | 54 | Disjuntor; padrão Din; unipolar; curva C; de 40 Amperes; classe de interrupção de 5ka; 110/220v; conforme normas NBR/ABNT vigentes | 10 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 55 | 55 | Disjuntor; padrão Din; unipolar; curva de disparo C; de 25A; classe de interrupção de 18ka; 415 V; conforme normas NBR/ABNT vigentes | 10 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 56 | 56 | Disjuntor; padrão Nema; unipolar; Curva C; de 50A; classe de interrupção de 5kva; 250/440V; conforme normas NBR/ABNT vigentes | 5 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 57 | 57 | Disjuntor; padrão termomagnetico; Din; bipolar; curva C; de 32 A; classe de interrupção de 3 Ka; 220/380 V; com apresentação da certificação compulsória do Inmetro | 20 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 58 | 58 | Fechadura elétrica ou eletrônica; em aço, latão e plástico ABS; retangular de sobrepor; medindo 118 x 103 x 160mm; cilindro externo fixo de 40mm; acionamento por meio de relê; alimentação 12v; garantia mínima de 12 meses. Deverá acompanhar fonte de energia | 2 | KIT |  | 0
13 | 17 | 2022 | 59 | 59 | Filtro de linha; para proteção de equipamentos elétricos; com potência de 1.500 Va; corrente nominal em 127 V=12,5 A; em 220 v = 6,8 A; tensão de entrada 127/220 V; com 5 tomadas 10A; padrão ABNT; montadas em caixa metálica; dimensões aproximadas: 35 x 5 x 4 cm (C x L x A); padrão Abnt Nbr 14136; com aba para fixação por parafuso; cabo com 3 metros de comprimento; cabo 10A / 0,75 mm²; garantia de no mínimo 12 meses | 5 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 60 | 60 | Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 V, em rolo de 19mm X 20m | 160 | RL |  | 0
13 | 17 | 2022 | 61 | 61 | Fita isolante; térmico, líquido na cor preta; acondicionada em embalagem apropriada | 12 | FCO |  | 0
13 | 17 | 2022 | 62 | 62 | Haste de aterramento em aço com 3,00 M de comprimento e DN = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, com conector tipo grampo | 5 | KIT |  | 0
13 | 17 | 2022 | 63 | 63 | Interruptor bipolar 10A, 250V, conjunto montado para embutir 4" X 2" (placa + suporte + módulo) | 25 | KIT |  | 0
13 | 17 | 2022 | 64 | 64 | Interruptor elétrico; termoplástico; de embutir; simples; com duas teclas; na cor branco; placa de 4" x 2" e parafusos; com 25A - 220V; com certificação compulsória Inmetro e conforme normas Abnt Nbr vigentes | 16 | KIT |  | 0
13 | 17 | 2022 | 65 | 65 | Interruptor elétrico; termoplástico; de embutir; simples; com três teclas; na cor branco; placa de 4" x 2" e parafusos; com 25A - 220V; com certificação compulsória Inmetro e conforme normas Abnt Nbr vigentes | 16 | KIT |  | 0
13 | 17 | 2022 | 66 | 66 | Interruptor simples 10A, 250V, conjunto montado para embutir 4" X 2" (placa + suporte + módulo) | 20 | KIT |  | 0
13 | 17 | 2022 | 67 | 67 | Lâmpada de led; corpo em plástico; bulbo A60/5; comprimento máximo 130 mm, diâmetro máximo 65 mm; base E-27; potência máxima de 15W; fluxo luminoso mínimo 1350 lumens; tensão 127 a 220 Vca; vida útil mínima de 25.000 horas; temperatura de cor 5000/6500 K; fator de potência mínimo 0,7; ângulo de abertura mínimo 180°; IRC mínimo 80/ct, fonte de alimentação encorporada; IP20 ou maior; conforme normas NBR/ABNT vigentes e Certificação ativa no Inmetro. CATMAT SUSTENTÁVEL (Selo Socioambiental - Critérios Considerados: economia no consumo de energia; minimização na geração de resíduos; útilização de produtos de baixa toxicidade) | 145 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 68 | 68 | Lâmpada de led; corpo em Policabornato com bulbo leitoso na cor branca; formato T; dimensões: 138mm diâmetro x 246mm altura aproximadamente; base E27; potência de 50W; fluxo luminoso mínimo de 4.000 lumens; bivolt com driver incorporado; vida útil mínima de 25000 horas; temperatura de cor de 6000 a 6500k (branco frio); fator de potência de no mínimo 0,9; ângulo de abertura mínimo de 150 graus; IRC mínimo 80; conforme normas NBR/ABNT vigentes. CATMAT SUSTENTÁVEL (Selo Socioambiental - Critérios Considerados: economia no consumo de energia; minimização na geração de resíduos; útilização de produtos de baixa toxicidade) | 142 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 69 | 69 | Lâmpada de Led; corpo em Policarbonato; formato T; comprimento máximo 170mm, diâmetro máximo do bulbo 120mm; base E27 para soquete comum; potência mínima de 30w; fluxo luminoso mínimo de 2700 Lm; bivolt automático (127v / 220v); com vida útil de aproximadamente 25.000 horas; temperatura da cor mínima de 5000k a 6500k (branco frio); maior Ou igual a 0,7; com apresentação de certificação compulsória do Inmetro e de acordo com as normas NBR/ABNT vigentes | 91 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 70 | 70 | Lâmpada led tubular bivolt 18/20 W, base G13 | 250 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 71 | 71 | Lâmpada valor metálico tubular 400 W, base E40 | 20 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 72 | 72 | Lâmpada vapor metálico; no formato ovoide; com potência nominal de 1000 Watts, selo de eficiência energetica A, bulbo externo com efeito de luz/acabamento opaco; encaixe da lâmpada E-40, emissão de luz de 170000 Lumens; temperatura de cor 4000k, índice de reprodução Decor (IRC): 65, vida útil mínima de 6.000 horas; medindo no mínimo 178 x 391 mm (D x C); para uso em holofotes; conforme normas Nbr/abnt vigentes | 10 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 73 | 73 | Lubrificante para puxamento de fios e cabos, lubrificantes para tração de cabos, não inflamável, gel translúcido, densidade: 0,95 1,1 g/cm 3, teor de sólidos menor 6%. PH 6,3 a 7,5. faixa de temperatura de aplicação: 0°C a 49°C. viscosidade 70000 cP até 100000 cP sp6 / 10 RPM / RVT, tempo de secagem a 25 °C: maior que 48 horas, validade de 2 anos, bico flip top, sem adição de cera, graxa ou silicone, 100% soluvel em água. Frasco de 500ml | 5 | FCO |  | 0
13 | 17 | 2022 | 74 | 74 | Luminária de led; corpo em alumínio, tipo refletor; no formato retangular; medindo aproximadamente 28,4 x 23,2cm, com altura de 12 a 15cm; na cor preta; potência 200 Watts; bivolt; fluxo luminoso mínimo de 20000 lumens; temperatura de cor 5500 a 6500k (branca fria); fator de potência mínimo de 0,80; grau de proteção IP67; vida útil mínima de 25.000 a 30.000 horas; ângulo de iluminação 120º, IRC mínimo 80; garantia mínima de 12 meses; conforme Normas NBR/ABNT e Inmetro Vigentes. CATMAT SUSTENTÁVEL (Selo Socioambiental - Critérios Considerados: economia no consumo de energia; minimização na geração de resíduos; utilização de produtos de baixa toxicidade) | 30 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 75 | 75 | Luminária de led; refletor com dissipador de calor injetado em alumínio em alta pressão e lente cristal Policarbonato; refletor com módulos independentes e articulados, driver externo com caixa protetora invólucro IP66; largura: 23 Cm, comprimento: 30cm, altura: 8 cm; pintura em pó (poliester) na cor branca; refletor com tecnologia em led com 100W; tensão de entrada de 100/240v bivolt automático; fluxo luminoso de saída mínimo de 12.000 lumens; temperatura de cor 6500k; fator de potência mínimo de 0,98; grau de proteção dos módulos IP66; vida útil 50.000 horas com garantia 5 anos; Led com certificado Lm-80 Led com IRC (indice de reflexão de cor) maior que 80; refletor com ângulo de luz de saída 120° e THDA menor ou igual 10%; conforme NBR/ABNT vigentes. CATMAT SUSTENTÁVEL (Selo Socioambiental - Critérios Considerados: economia no consumo de energia; minimização na geração de resíduos; utilização de produtos de baixa toxicidade) | 105 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 76 | 76 | Luminária de teto PLAFON/PLAFONIER em plástico com base E27, potência máxima 60 W (não inclui lâmpada) | 51 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 77 | 77 | Luminária led refletor retangular bivolt, luz branca, 50 W | 105 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 78 | 78 | Luminária prismática 16 polegadas, confeccionado em poliestireno/acrílico montado, pendente plástico com no mínimo 1 metro com canopla de teto em plástico, soquete E27, dimensões aproximadas: 420mm de diâmetro x 370mm de altura | 30 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 79 | 79 | Peça de reposição para contator; jogo de contatos elétricos, principais, corrente máxima 40 Amperes; para contator tripolar CWM40 | 10 | JG |  | 0
13 | 17 | 2022 | 80 | 80 | Peça de reposição para instalações elétricas; sinaleiro compacto; diâmetro da furação 22,5mm; cor verde; tensão de operação 110vca/vcc; lâmpada Led; altura da lente 12mm, altura corpo: 38mm, altura total: 50mm, conexão por parafusos; grau de proteção frontal Ip65; vida útil 50.000 horas | 5 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 81 | 81 | Plug; fêmea; pinos redondos, padrão brasileiro; 2P+T; 250V; 10A; termoplástico; pinos em latão; conforme normas NBR/ABNT vigentes | 60 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 82 | 82 | Plug; saída lateral, pinos cilindricos com diâmetro de 4,8mm; 2p+t; 250v; corrente nominal 20A; termoplástico, cor branco, com prensa cabo, para cabos com diâmetro externo até 13mm; latão, conforme normas NBR/ABNT vigentes | 20 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 83 | 83 | Plug; tipo macho, plugue 2P + T, de sobrepor, contatos tipo pinos cilíndricos; padrão brasileiro 2P+T; para 250 V, saída lateral a 90 graus; 10A, na cor cinza, com prensa cabo para secção de 0,75 a 1,5 mm², formato triangular; corpo em termoplástico na cor cinza; material interno em liga de cobre, conforme normas NBR/ABNT vigentes | 60 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 84 | 84 | Porteiro eletrônico; composto de 1 porteiro eletrônico, 01 interfone, 01 protetor contra chuva e 01 conjunto de fixação; confeccionado em plástico ABS de alto impacto; painel na cor grafite e interfone na cor branca; alimentação 110 ou 220v; acionamento elétrico; com capacidade para até 3 extensões; com garantia de 1 ano e manual em português | 2 | KIT |  | 0
13 | 17 | 2022 | 85 | 85 | Reator interno/integrado para lâmpada vapor metálico 400 W, alto fator de potência | 20 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 86 | 86 | Reator para lâmpada vapor metálico; carcaça metálica; de alta intensidade de descarga; AFP; para uso externo; tensão de linha 220 Volts e frequência 60 Hz; com fator de potência 0.92; potência nominal lâmpada/reator 1000 Watts; para lâmpadas de 1000W; dimensões máximas: 180 x 130 x 12,5 mm (H x L x P); vida útil mínima: 50.000 horas; conforme normas Nbr/abnt vigentes | 10 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 87 | 87 | Relê de proteção; de sobrecarga, atuação térmica; faixa de ajuste de corrente 22A a 32A, classe 10 de disparo; tensão nominal de isolação 690V, sensibilidade contra falta de fase, montagem direta; contatos auxiliares 1 NA + 1 NF | 2 | PÇ |  | 0
13 | 17 | 2022 | 88 | 88 | Relê de proteção; falta de fase, sem neutro; com desarme na falta de fase e armamento automático no restabelecimento; tensão de trabalho de 220 a 380 Vca, 50/60 Hz; contato 1 Spdt, sem retardo; caixa em ABS | 5 | PÇ |  | 0
13 | 17 | 2022 | 89 | 89 | Relê de tempo; atraso na energização; regulagem de tempo 6 a 60 segundos; tensão de alimentação 12 a 240vcc/ca 50/60hz; um contato reversível, 16A, 250vca; com parafuso para cabo até 1,5 mm² | 2 | PÇ |  | 0
13 | 17 | 2022 | 90 | 90 | Relê fotoelétrico interno e externo bivolt 1000 W, de conector, sem base | 14 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 91 | 91 | Relê; de falta de fase, sequência de fase e falha de fase, range de medição 198 a 484V; tensão 220/440V; corrente nominal de operação 3A; 3 polos; 2 contatos reversíveis; montagem em trilho Din | 5 | PÇ |  | 0
13 | 17 | 2022 | 92 | 92 | Soquete de porcelana base E27, fixo de teto, para lâmpadas | 80 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 93 | 93 | Soquete de porcelana base E27, para uso ao tempo, para lâmpadas | 80 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 94 | 94 | Soquete de PVC / termoplástico base E27, com chave, para lâmpadas | 50 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 95 | 95 | Soquete de PVC / termoplástico base E27, com rabicho, para lâmpadas | 200 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 96 | 96 | Terminal para condutor elétrico; de compressão; terminal elétrico tipo Ilhos (tubular) simples; para 1 condutor de 1,0 mm²; comprimento do tubo: 8 mm; comprimento total (tubo + isolamento): 14 mm; com 1 furo de fixação; temperatura de trabalho: -55 a 105 graus Celsius; tensão até 1000 Volts; em cobre e isolamento de nylon com retardamento de chama; na cor vermelha; com acabamento estanhado eletroliticamente | 500 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 97 | 97 | Terminal para condutor elétrico; de compressão; terminal elétrico tipo Ilhos (tubular) simples; para 1 condutor de 1,5 mm²; comprimento do tubo: 8 mm; comprimento total (tubo + isolamento): 14 mm; com 1 furo de fixação; temperatura de trabalho: -55 a 105 graus Celsius; tensão até 1000 Volts; em cobre e isolamento de nylon com retardamento de chama; na cor preta; com acabamento estanhado eletroliticamente | 500 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 98 | 98 | Terminal para condutor elétrico; de compressão; terminal elétrico tipo Ilhos (tubular) simples; para 1 condutor de 10 mm²; comprimento do tubo: 12 mm; comprimento total (tubo + isolamento): 22 mm; com 1 furo de fixação; temperatura de trabalho: -55 a 105 graus Celsius; tensão até 1000 Volts; em cobre e isolamento de nylon com retardamento de chama; na cor vermelha; com acabamento estanhado eletroliticamente | 500 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 99 | 99 | Terminal para condutor elétrico; de compressão; terminal elétrico tipo Ilhos (tubular) simples; para 1 condutor de 2,5 mm², comprimento do tubo: 8 mm, comprimento total (tubo + isolamento): 14 mm; com 1 furo de fixação; temperatura de trabalho: -55 a 105 graus Celsius; tensão até 1000 Volts; em cobre e isolamento de nylon com retardamento de chama; na cor azul; com acabamento estanhado eletroliticamente | 500 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 100 | 100 | Terminal para condutor elétrico; de compressão; terminal elétrico tipo Ilhos (tubular) simples; para 1 condutor de 25 mm²; comprimento do tubo: 16mm; comprimento total (tubo + isolamento): 29 mm; com 1 furo de fixação; temperatura de trabalho: -55 a 105 graus Celsius; tensão até 1000 Volts; em cobre e isolamento de nylon com retardamento de chama; na cor amarela; com acabamento estanhado eletroliticamente | 500 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 101 | 101 | Terminal para condutor elétrico; de compressão; terminal elétrico tipo Ilhos (tubular) simples; para 1 condutor de 35 mm²; comprimento do tubo: 16mm; comprimento total (tubo + isolamento): 30 mm; com 1 furo de fixação; temperatura de trabalho: -55 a 105 graus Celsius; tensão até 1000 Volts; em cobre e isolamento de nylon com retardamento de chama; na cor vermelha; com acabamento estanhado eletroliticamente | 500 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 102 | 102 | Terminal para condutor elétrico; de compressão; terminal elétrico tipo Ilhos (tubular) simples; para 1 condutor de 4 mm², comprimento do tubo: 10mm, comprimento total (tubo + isolamento): 17 mm; com 1 furo de fixação; temperatura de trabalho: -55 a 105 graus Celsius; tensão até 1000 Volts; em cobre e isolamento de nylon com retardamento de chama; na cor cinza; com acabamento estanhado eletroliticamente | 500 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 103 | 103 | Terminal para condutor elétrico; de compressão; terminal elétrico tipo Ilhos (tubular) simples; para 1 condutor de 6 mm²; comprimento do Tubo: 12mm; comprimento total (tubo + isolamento): 20 mm; com 1 furo de fixação; temperatura de trabalho: -55 a 105 graus Celsius; tensão até 1000 Volts; em cobre e isolamento de nylon com retardamento de chama; na cor amarela; com acabamento estanhado eletroliticamente | 500 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 104 | 104 | Timer digital para painel 220V, tensão: 220 VCA - 50/60 Hz, até 16 programações (8 para ON e 8 para OFF), fixação: trilho DIN 35 mm. Bateria interna recarregável. | 6 | PÇ |  | 0
13 | 17 | 2022 | 105 | 105 | Tomada 2P+T 10A, 250V, conjunto montado para embutir 4" X 2" (placa + suporte + módulo) | 72 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 106 | 106 | Tomada 2P+T 10A, 250V, conjunto montado para sobrepor 4" X 2" (caixa + módulo) | 53 | KIT |  | 0
13 | 17 | 2022 | 107 | 107 | Tomada 2P+T 20A 250V, conjunto montado para embutir 4" X 2" (placa + suporte + módulo) | 40 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 108 | 108 | Tomada elétrica; de plástico isolante; de sobrepor; no formato quadrado; com 3 polos; redondos; na cor branca; com capacidade elétrica de 20a - 250v; suas condições deverão estar de acordo com as legislações atuais vigentes | 46 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 109 | 109 | Tomada elétrica; de termoplástico; contatos elétricos e bornes de fixação de liga cobre/latão; de 3 tomadas, tipo barra; no formato retangular (na horizontal); com 2 polos + terra; universal, padrão novo; na cor cinza; com capacidade elétrica de 10A 250V; suas condições deverão estar de acordo com a norma Nbr 14136 | 15 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 110 | 110 | Tomada fêmea; na cor preta, corrente nominal de 20A, tensão de 250v; com saída única; para colocação de instalações elétricas internas ou externas, conforme normas NBR/ABNT vigentes | 20 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 111 | 111 | Torneira elétrica de parede, bica alta, para cozinha, 5500 W (110/220 V) | 10 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 112 | 112 | Trilho em aço galvanizado para Disjuntor DIN, 35mm, ferfurado | 5 | M |  | 0
13 | 17 | 2022 | 113 | 113 | Ventilador de parede; diâmetro nominal: 60cm; grade de proteção metálica, na cor preta, com pintura eletrostática; com no mínimo 03 pás, de plástico, na cor preta; rotação mínima de 1400 Rpm; potência mínima: 200w; bivolt seletivo (127/220v); mínimo de 03 velocidades; oscilante e basculante; conforme normas NBR/ABNT vigentes; Selo Procel classe A; garantia mínima de 12 meses | 10 | UN |  | 0
13 | 17 | 2022 | 114 | 114 | Ventilador de teto; diâmetro nominal: diâmetro de 110cm, altura 56cm com lustre; 3 pás de madeira; 90cm a 110cm; mínima de 450rpm; potência entre 150w - 180w; bivolt; com controle de velocidade regulável, com chave liga, desliga e reverso; totalmente em aço, rolamento de alta durabilidade, acabamento em pintura eletrostática na cor branca; norma técnica Abnt/CB-055; 60hz, com isolamento elétrico, termoproteção e antichamas; garantia mínima 12 meses | 10 | UN |  | 0
[8 empty] | Valor Líquido | 0
Carimbo do CNPJ
Validade da Proposta
Condições de Pagamento
Garantia da Proposta
Prazo de Entrega
Assinatura do Responsável